PLAN REMONTU ENERGETYCZNEGO

(plan typu „whole-house” — wg podejścia PAS 2035)

Sedno PAS 2035: budynek traktuje się całościowo. Kolejność i dobór działań muszą uwzględniać wentylację i ryzyko wilgoci — ocieplenie bez wentylacji prowadzi do zawilgocenia. Plan jest podstawą rozliczenia dotacji.

Adres: [……………]    Na podstawie Karty oceny budynku z dnia [……………]

## §1. Cele

- Docelowa klasa energetyczna / redukcja zapotrzebowania: [……].

- Cel kosztowy i zakładany udział dotacji (Czyste Powietrze / inne): [……].

## §2. Zakres i kolejność działań (whole-house)

| Etap | Działanie | Efekt | Szac. koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczelność i wentylacja |  |  |
| 2 | Izolacja przegród (dach/ściany/podłoga) |  |  |
| 3 | Wymiana okien i drzwi |  |  |
| 4 | Źródło ciepła (np. pompa ciepła) |  |  |
| 5 | OZE (fotowoltaika, c.w.u.) |  |  |

## §3. Ryzyka i środki ostrożności

- Ryzyko wilgoci / kondensacji — zapewnienie wentylacji adekwatnej do szczelności.

- Kolejność: nie montować źródła ciepła przed redukcją strat (właściwy dobór mocy).

## §4. Harmonogram i dotacje

- Harmonogram etapów: [……………].

- Dokumenty do rozliczenia dotacji: Karta oceny, niniejszy Plan, faktury, protokoły odbioru i rozruchu.

| Właściciel budynku | Wykonawca |
| --- | --- |